电热恒温水浴锅

用途概述Summary

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

产品特点Features

1、 带有定时功能键的数显微电脑温度控制。

2、 采用不锈钢内胆，盖子均可任意移动。

3、超温声光报警系统。

4、低水位报警装置，可以防止断水、缺水引起的干烧。

技术参数：

| 型号 | HWS-26 |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 电加热功率 | 1500W |
| 控制范围 | RT+5~99℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ |
| 工作环境温度 | +5~40℃ |
| 工作室尺寸(mm) | 450*300*110 |
| 外形尺寸(mm) | 600*350*210 |
| 容积(L) | 14.8 |
| 定时范围 | 1-9999 minutes |
| 备注 | 双列六孔 |
| 出厂价 | 1690元 |

*性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。

*每孔边圈规格尺寸：ø32、ø52、ø72、ø92、ø112。

选配件：

1、智能型程序温度控制器........RMB 1000.00

2、独立限温控制器………………….RMB 350.00

上海齐欣科学仪器有限公司